## Лист1
Практическая работа
по безопасности жизнедеятельности
"Нормирование параметров вредных факторов"
Цель работы: |  | Ознакомиться с санитарно-гигиенической оценкой
воздействия вредных производственных факторов.
1. Общие положения
Практическая работа включает сравнение параметров вредных
факторов производственной среды с нормативными значениями.
Рассматриваются следующие вредные факторы:
- неблагоприятный микроклимат;
- пыль;
- газообразные вещества;
- электромагнитные поля радиоизлучений;
- недостаточное искусственное освещение;
- шум;
- вибрация.
Микроклимат характеризуется:
- температурой воздуха t0C;
- относительной влажностью
- скоростью движения воздуха V, м/с.
Мерой содержания пылей и вредных газообразных веществ
является их концентрация q, мг/м3.
Электромагнитные поля нормируют, в зависимости от частоты, по
напряжённости электрического поля Е, В/м и по интенсивности
излучений I, мкВт/см2.
Световые излучения характеризуют освещённостью Е, люкс (лк).
Рассматривается комбинированное освещение (общее + местное).
Шум оценивают его уровнями в децибелах (дБ): по спектру в октав-
ных полосах частот, в отдельных октавных полосах, а также общим
корректированным уровнем звука в дБА.
Вибрацию (общую и локальную) определяют уровнями виброскоро-
сти (дБ) по спектру в октавных полосах частот или в отдельных
октавных полосах.
2. Порядок выполнения работы
2.1. Ознакомиться с общими положениями (п. 1).
2.2. По указанию преподавателя выбрать вариант работы.
На Листе 2 (таблица 1) представлены 12 вариантов; каждый
вариант включает семь заданий.
Допустимые параметры вредных производственных факторов
приведены на Листе 3 (таблицы 1-9).
2.3. Сравнить параметры вредных факторов с допустимыми
значениями, зафиксировав результаты сравнения на Лист 4 в
таблице 1.
Параметры микроклимата проверяются непосредственно на
соответствие допустимым значениям.
Параметры пылей, газообразных веществ, электромагнитных
изучений, уровней шума и вибрации считаются соответствую-
щими норме, если они меньше или равны допустимым значе-
ниям.
При нормировании освещённости её величина устанавливается
как допустимая, если она равна или больше нормы.
В строке "Оценка" (таблица 1, Лист 4) необходимо проставить:
5 - параметр вредного фактора соответствует норме;
3 - параметр вредного фактора не соответствует норме.
2.5. Заполнить Отчёт по работе на Листе 4.
2.6. Предъявить отчёт преподавателю для проверки результатов.
2.7. Если оценка параметров вредных факторов выполнена с
ошибками, то их необходимо исправить в таблице 1 (Лист 4) и
заново представить отчёт на проверку.
2.8. Отчёт отправляется на печать или оформляется вручную.

## Лист2
Таблица 1
3. Варианты практической работы
Характеристика и условия | Вредный | Номер варианта
работы; помещения. | фактор и время его
Задания(№№ 1-7) | воздействия Т, ч | 1 |  | 2
1. Производственное | Микроклимат | t = 22оС |  | t = 15оС
помещение, холодный
период года, |  | V = 0,2м/с |  | V = 0,1м/с
категория работы - 1б.
2. Погрузочные работы | Пыль цемента | q = 60мг/м3 |  | q = 4мг/м3
3. Окраска деталей | Пары ксилола | q = 30мг/м3 |  | q = 100мг/м3
4. Электротермический | Электромагнит- | Е = 85В/м |  | Е = 60В/м
участок. Профессиональ- | ное излучение
ное облучение. | радиочастот (РЧ),
Частота f = 0,06-3МГц. | Т = 8ч.
5. Механический цех | Освещение ком- | Екоб.= 100лк |  | Екоб.= 150лк
(на станках). | бинированное, | Ем = 1000лк |  | Ем = 1500лк
люминесцентны-
ми лампами.
6. Кабина дистанционного | Шум, общий | L = 65дБА |  | L = 70дБА
управления технологичес- | уровень звука,
ким процессом. | Т = 8ч.
7. Постоянное рабочее | Общая | Lv = 95дБ |  | Lv = 90дБ
место в производствен- | технологическая
ном помещении. | вибрация
| f = 16Гц, Т = 8ч. | Окончание вариантов 1, 2
Продолжение табл. 1
Характеристика и условия | Вредный | Номер варианта
работы; помещения. | фактор и время его
Задания(№№ 1-7) | воздействия Т, ч | 3 |  | 4
1. Производственное | Микроклимат | t = 26оС |  | t = 32оС
помещение, тёплый
период года, категория |  | V = 0,3м/с |  | V = 0,4м/с
работы - 2а.
2. Механический цех, | Пыль электроко- | q = 30мг/м3 |  | q = 6мг/м3
работа на шлифовальном | рунда в смеси с
станке | легированными
сталями.
3. Гальванический участок | Пара соляной | q = 5мг/м3 |  | q = 15мг/м3
кислоты
4. Трансформаторная | Электромагнит- | Е = 100В/м |  | Е = 25В/м
подстанция. | ное излучение
Непрофессиональное | радиочастот (РЧ),
облучение, f = 3-30МГц. | Т = 4ч.
5. Слесарный цех | Освещение | Екоб.= 60лк |  | Екоб.= 100лк
(на верстаках) | комбинирован- | Ем = 680лк |  | Ем = 700лк
ное лампами
накаливания
6. Постоянное рабочее | Шум | L = 80дБ |  | L = 86дБ
место, расположенное | (f = 1000Гц),
на территории предприя- | Т = 8ч.
тия, на некотором рассто-
янии от источника шума.
7. Литейный цех; | Локальная вибра- | Lv = 123дБ |  | Lv = 123дБ
обрубка литья | ция на ручке
пневмоинстру-
мента
| (f = 32Гц), Т = 8ч. | Окончание вариантов 3, 4
Продолжение табл. 1
Характеристика и условия | Вредный | Номер варианта
работы; помещения. | фактор и время его
Задания ( №№ 1-7) | воздействия Т, ч | 5 |  | 6
1. Производственное | Микроклимат | t = 24оС |  | t = 24оС
помещение. Тёплый
период года. Категория |  | V = 0,5м/с |  | V = 0,4м/с
работы - 3.
2. Погрузочные работы. | Пыль | q = 10мг/м3 |  | q = 40мг/м3
каменноугольная
3. Производственное | Аэрозоль окиси | q = 12мг/м3 |  | q = 6мг/м3
помещение; сварка на пос- | железа с приме-
тоянном рабочем месте. | сью окиси
марганца.
4. Электротермический | Электромагнит- | I = 25мкВ/см2 |  | I = 67мкВ/см2
участок; рабочее место | ное излучение
расположено на участке | СВЧ.
закалки. | Т = 8ч.
5. Слесарный цех | Освещение | Екоб.= 80лк |  | Екоб.= 60лк
(на верстаках) | комбинирован- | Ем = 620лк |  | Ем = 700лк
ное лампами
накаливания
6. Постоянное рабочее | Шум | L = 80дБ |  | L = 87дБ
место, расположенное | (f = 500Гц)
на территории предприя- | Т = 8ч.
тия, на некотором рассто-
янии от источника шума.
7. Производственное | Вибрация общая | Lv = 95дБ |  | Lv = 102дБ
помещение; постоянное | технологическая;
рабочее место | Т = 8ч.
f = 4Гц
Окончание вариантов 5, 6
Продолжение табл. 1
Характеристика и условия | Вредный | Номер варианта
работы; помещения. | фактор и время его
Задания(№№ 1-7) | воздействия Т, ч | 7 |  | 8
1. Производственное | Микроклимат | t = 21оС |  | t = 14оС
помещение, холодный
период года, |  | V = 0,1м/с |  | V = 0,2м/с
категория работы - 1б.
2. Погрузочные работы | Пыль цемента | q = 30мг/м3 |  | q = 5мг/м3
3. Окраска деталей | Пары ксилола | q = 45мг/м3 |  | q = 150мг/м3
4. Электротермический | Электромагнит- | Е = 98В/м |  | Е = 50В/м
участок. Профессиональ- | ное излучение
ное облучение. | радиочастот (РЧ),
Частота f = 0,06-3МГц. | Т = 8ч.
5. Механический цех | Освещение ком- | Екоб.= 100лк |  | Екоб.= 250лк
(на станках). | бинированное, | Ем = 1800лк |  | Ем = 1500лк
люминесцентны-
ми лампами.
6. Кабина дистанционного | Шум, общий | L = 60дБА |  | L = 70дБА
управления технологичес- | уровень звука,
ким процессом. | Т = 8ч.
7. Постоянное рабочее | Общая | Lv = 98дБ |  | Lv = 90дБ
место в производствен- | технологическая
ном помещении. | вибрация
| f = 16Гц, Т = 8ч. | Окончание вариантов 7, 8
Продолжение табл. 1
Характеристика и условия | Вредный | Номер варианта
работы; помещения. | фактор и время его
Задания(№№ 1-7) | воздействия Т, ч | 9 |  | 10
1. Производственное | Микроклимат | t = 26оС |  | t = 26оС
помещение, тёплый
период года, категория |  | V = 0,3м/с |  | V = 0,3м/с
работы - 2а.
2. Механический цех, | Пыль электроко- | q = 24мг/м3 |  | q = 5мг/м3
работа на шлифовальном | рунда в смеси с
станке | легированными
сталями.
3. Гальванический участок | Пара соляной | q = 3мг/м3 |  | q = 20мг/м3
кислоты
4. Трансформаторная | Электромагнит- | Е = 200В/м |  | Е = 20В/м
подстанция. | ное излучение
Непрофессиональное | радиочастот (РЧ),
облучение, f = 3-30МГц. | Т = 4ч.
5. Слесарный цех | Освещение | Екоб.= 80лк |  | Екоб.= 90лк
(на верстаках) | комбинирован- | Ем = 720лк |  | Ем = 600лк
ное лампами
накаливания
6. Постоянное рабочее | Шум | L = 75дБ |  | L = 84дБ
место, расположенное | (f = 1000Гц),
на территории предприя- | Т = 8ч.
тия, на некотором рассто-
янии от источника шума.
7. Литейный цех; | Локальная вибра- | Lv = 129дБ |  | Lv = 127дБ
обрубка литья | ция на ручке
пневмоинстру-
мента
| (f = 32Гц), Т = 8ч. | Окончание вариантов 9, 10
Продолжение табл. 1
Характеристика и условия | Вредный | Номер варианта
работы; помещения. | фактор и время его
Задания ( №№ 1-7) | воздействия Т, ч | 11 |  | 12
1. Производственное | Микроклимат | t = 22оС |  | t = 24оС
помещение. Тёплый
период года. Категория |  | V = 0,1м/с |  | V = 0,3м/с
работы - 3.
2. Погрузочные работы. | Пыль | q = 9мг/м3 |  | q = 50мг/м3
каменноугольная
3. Производственное | Аэрозоль окиси | q = 15мг/м3 |  | q = 5мг/м3
помещение; сварка на пос- | железа с приме-
тоянном рабочем месте. | сью окиси
марганца.
4. Электротермический | Электромагнит- | I = 22мкВ/см2 |  | I = 200мкВ/см2
участок; рабочее место | ное излучение
расположено на участке | СВЧ, Т = 8ч.
закалки.
5. Механический цех | Освещение ком- | Екоб.= 100лк |  | Екоб.= 200лк
(на станках). | бинированное, | Ем = 1000лк |  | Ем = 1800лк
люминесцентны-
ми лампами.
6. Постоянное рабочее | Шум | L = 78дБ |  | L = 88дБ
место, расположенное | (f = 500Гц)
на территории предприя- | Т = 8ч.
тия, на некотором рассто-
янии от источника шума.
7. Производственное | Вибрация общая | Lv = 90дБ |  | Lv = 98дБ
помещение; постоянное | технологическая;
рабочее место | Т = 8ч.
f = 16Гц;
1
2
3
3
4
5
6
7
8
3
9
10
1
2
3
4
5
6
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
1
3
4
5
6
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
8
7
8

## Лист3
4. Справочные данные
При составлении таблиц использованы Санитарные нормы и правила, а также
отравлевые нормативные документы.
Допустимые параметры вредных производственных факторов
Таблица 1
Нормируемые значения показателей микроклимата рабочей зоны
(постоянные рабочие места)
Период | Категория |  | Температура |  | Относительная |  | Скорость движе-
года | работы |  | tоС |  | влажность |  | ния воздуха
[5 empty] | (не более) |  | V, м/с
Холодный | Лёгкая - 1а |  | 21 - 25 |  | 75 |  | Не более 0,1
| Лёгкая - 1б |  | 20 - 24 |  | 75 |  | 0.2
Средней
| тяжести - 2а |  | 17 - 23 |  | 75 |  | 0.3
Средней
| тяжести - 2б |  | 15 - 21 |  | 75 |  | 0.4
| Тяжёлая - 3 |  | 13 - 19 |  | 75 |  | 0.5
Тёплый | Лёгкая - 1а |  | 22 - 28 |  | 55 при 28оС и > |  | 0,1 - 0,2
| Лёгкая - 1б |  | 21 - 28 |  | 60 при 27оС и |  | 0,1 - 0,3
Средней
| тяжести - 2а |  | 18 - 27 |  | 65 при 26оС |  | 0,2 - 0,4
Средней
| тяжести - 2б |  | 16 - 27 |  | 70 при 25оС |  | 0,2 - 0,5
| Тяжёлая - 3 |  | 15 - 26 |  | 70 при 24оС и < |  | 0,2 - 0,6
Таблица 2
Предельно допустимые концентрации пыли в воздухе рабочей зоны
Пыли |  |  |  |  | ПДК, q мг/м3 |  | Класс опасности
Окиси алюминия (глинозём, электрокорунд) |  |  |  |  | 6 |  | 4
Кремнеземосодержащие |  |  |  |  | 2 |  | 4
Цемента, апатита, глины, нефелинового
концентрата |  |  |  |  | 6 |  | 4
Каменного угля |  |  |  |  | 10 |  | 4
Чугуна в смеси с электрокорундом |  |  |  |  | 6 |  | 4
Электрокорунда в смеси с легированными
сталями |  |  |  |  | 6 |  | 4
Таблица 3
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных газообразных
веществ в воздухе рабочей зоны
Вещество |  |  |  |  | ПДК, q мг/м3 |  | Класс опасности
Ацетон |  |  |  |  | 200 |  | 4
Бензин-растворитель |  |  |  |  | 300 |  | 4
Бензин топливный |  |  |  |  | 100 |  | 4
Бутилацетат |  |  |  |  | 200 |  | 4
Ксилол, толуол |  |  |  |  | 50 |  | 3
Озон |  |  |  |  | 0.1 |  | 1
Окись углерода |  |  |  |  | 20 |  | 4
Ртуть (пары) аэрозоль |  |  |  |  | 0.01 |  | 1
Соляная кислота (пары) |  |  |  |  | 5 |  | 2
Серная кислота (аэрозоль) |  |  |  |  | 1 |  | 2
Сероводород |  |  |  |  | 10 |  | 2
Хлор |  |  |  |  | 1 |  | 2
Окись железа с примесью окиси марганца |  |  |  |  | 6 |  | 4
(аэрозоль)
Таблица 4
Допустимые значения напряжённости Е (В/м) электромагнитного поля
диапазона радиочастот (0,05 - 300МГц)
Время | Профессиональное |  |  |  | Непрофессиональное
облуче- | облучение |  |  |  | облучение
ния, | при частоте, МГц |  |  |  | при частоте, МГц
Т, ч
| 0,06 - 3 |  | 3,0 - 30 |  | 0,3 - 3 |  | 3,0 - 30
4 | 85 |  | 42 |  | 63 |  | 29
4.5 | 80 |  | 40 |  | 55 |  | 22
5 | 76 |  | 38 |  | 50 |  | 20
5.5 | 72 |  | 36 |  | 46 |  | 18
6 | 69 |  | 35 |  | 42 |  | 17
6.5 | 67 |  | 33 |  | 38 |  | 15
7 | 64 |  | 32 |  | 36 |  | 14
7.5 | 62 |  | 31 |  | 33 |  | 13
8 | 60 |  | 30 |  | 31 |  | 12
Таблица 5
Допустимые значения плотности потока энергии (интенсивности)
I (мкВт/см2) электромагнитного излучения диапазона
сверхвысоких частот (СВЧ)
| Время | Вращающиеся |  | Осталь- | Время | Вращающиеся |  | Осталь-
| облуче- | и |  | ные | облуче- | и |  | ные
| ния, | сканирующие |  | случаи | ния, | сканирующие |  | случаи
| Т, ч. | антенны |  |  | Т, ч. | антенны
| 0.2 | - |  | 1000 | 4 | 500 |  | 50
| 0.25 | - |  | 800 | 4.5 | 450 |  | 45
| 0.5 | - |  | 400 | 5 | 400 |  | 40
| 1 | - |  | 200 | 5.5 | 360 |  | 36
| 1.5 | - |  | 133 | 6 | 330 |  | 33
| 2 | 1000 |  | 100 | 6.5 | 310 |  | 31
| 2.5 | 800 |  | 80 | 7 | 290 |  | 29
| 3 | 670 |  | 67 | 7.5 | 270 |  | 27
| 3.5 | 570 |  | 57 | 8 | 250 |  | 25
Таблица 6
Нормируемая минимальная освещённость Е (лк) в цехах
Пояснение: |  | В случае, если освещённость поверхности превышает норма-
тивное значение, то она считается соответствующей норме.
Производствен- |  | Рабо- | Люминесцентные |  |  | Лампы
ные помещения |  | чая | лампы |  |  | накаливания
|  | поверх- | Комбинирован- |  | Одно | Комбинирован- |  | Одно
|  | ность | ное освещение |  | общее, | ное освещение |  | общее,
|  |  | Общее + | Общее, | Еоб. | Общее + | Общее, | Еоб.
|  |  | местное, | Екоб. |  | местное, | Екоб.
|  |  | Екоб. + |  |  | Екоб. +
|  |  | Ем. |  |  | Ем.
Механический |  | На стан- | 2000 | 200 | 500 | 1500 | 150 | 300
цех |  | ках
Слесарный цех |  | На вер- | 1000 | 150 | 300 | 750 | 75 | 200
стаках
Корпусно-свароч- |  | На полу |  |  | 200 |  |  | 150
ный цех
Кузнечный, тер- |  | На полу |  |  | 200 |  |  | 150
мический, гальва-
нический участки
Деревообрабаты- |  | На стан- |  |  | 500 |  |  | 300
вающий цех |  | ках
Таблица 7
Нормативные уровни шума L (дБ, дБА) при их действии за 8 часов
Средние частоты октавных полос, Гц | [7 empty] | Уровень
звука,
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | дБА
Конструкторские бюро, лаборатории
71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50
Управления
79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60
Кабины дистанционного управления технологическим процессом
83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65
Постоянные рабочие места в помещениях и на территории предприятий
99 | 92 | 86 | 83 | 80 | 78 | 76 | 74 | 85
Таблица 8
Нормативные уровни виброскорости Lv (дБ) при постоянном
их действии за 8 часов
Вид вибрации |  |  | Средние частоты октавных полос, Гц
|  |  | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 63
Общая технологическая на
постоянных рабочих местах |  |  | 108 | 99 | 93 | 92 | 92 | 92
Таблица 9
Нормативные уровни виброскорости Lv (дБ) при постоянном
их действии за 8 часов
Вид | Средние частоты октавных полос, Гц
вибрации
| 8 | 16 | 32 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000
Локальная | 120 | 120 | 117 | 114 | 111 | 108 | 105 | 102

## Лист4
Отчёт
по практической работе (БЖД)
"Нормирование параметров вредных факторов"
Ф.И.О.
Учебная группа:
Вариант №
Сравнение параметров вредных факторов
с допустимыми значениями
В строке "№" (таблица 1) приведены номера параметров вредных
факторов для вариантов заданий (Лист 2).
В строке "Оценка" (таблица 1) необходимо проставить:
5 - параметр вредного фактора соответствует допустимому;
3 - параметр вредного фактора не соответствует допустимому.
Таблица 1
№
Оценка
Оценка выполнения работы (зачёт; незачёт):
(заполняется по указанию преподавателя)
Исполнители: |  |  | Преподаватель:
(подписи) |  |  | (подпись) | Дата | 2026-07-29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Лист5
Результаты сравнения параметров вредных факторов с
допустимыми значениями
Вариант №1
№
Правильная оценка показателей вредных факторов
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3
Выполненая оценка показателей вредных факторов
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вариант №1
№
Результат оценки показателей (1 - правильно; 0 - неправильно) | [9 empty] | Общий
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | незачёт
Вариант №2
№
Правильная оценка показателей вредных факторов
3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5
Выполненая оценка показателей вредных факторов
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вариант №2
№
Результат оценки показателей (1 - правильно; 0 - неправильно) | [9 empty] | Общий
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | незачёт
Вариант №3
№
Правильная оценка показателей вредных факторов
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3
Выполненая оценка показателей вредных факторов
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вариант №3
№
Результат оценки показателей (1 - правильно; 0 - неправильно) | [9 empty] | Общий
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | незачёт
Вариант №4
№
Правильная оценка показателей вредных факторов
3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3
Выполненая оценка показателей вредных факторов
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вариант №4
№
Результат оценки показателей (1 - правильно; 0 - неправильно) | [9 empty] | Общий
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | незачёт
Вариант №5
№
Правильная оценка показателей вредных факторов
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5
Выполненая оценка показателей вредных факторов
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вариант №5
№
Результат оценки показателей (1 - правильно; 0 - неправильно) | [9 empty] | Общий
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | незачёт
Вариант №6
№
Правильная оценка показателей вредных факторов
5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3
Выполненая оценка показателей вредных факторов
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вариант №6
№
Результат оценки показателей (1 - правильно; 0 - неправильно) | [9 empty] | Общий
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | незачёт
Вариант №7
№
Правильная оценка показателей вредных факторов
5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3
Выполненая оценка показателей вредных факторов
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вариант №7
№
Результат оценки показателей (1 - правильно; 0 - неправильно) | [9 empty] | Общий
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | незачёт
Вариант №8
№
Правильная оценка показателей вредных факторов
3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5
Выполненая оценка показателей вредных факторов
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вариант №8
№
Результат оценки показателей (1 - правильно; 0 - неправильно) | [9 empty] | Общий
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | незачёт
Вариант №9
№
Правильная оценка показателей вредных факторов
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3
Выполненая оценка показателей вредных факторов
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вариант №9
№
Результат оценки показателей (1 - правильно; 0 - неправильно) | [9 empty] | Общий
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | незачёт
Вариант №10
№
Правильная оценка показателей вредных факторов
5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3
Выполненая оценка показателей вредных факторов
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вариант №10
№
Результат оценки показателей (1 - правильно; 0 - неправильно) | [9 empty] | Общий
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | незачёт
Вариант №11
№
Правильная оценка показателей вредных факторов
5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5
Выполненая оценка показателей вредных факторов
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вариант №11
№
Результат оценки показателей (1 - правильно; 0 - неправильно) | [9 empty] | Общий
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | незачёт
Вариант №12
№
Правильная оценка показателей вредных факторов
5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3
Выполненая оценка показателей вредных факторов
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вариант №12
№
Результат оценки показателей (1 - правильно; 0 - неправильно) | [9 empty] | Общий
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | незачёт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10