## Лист1
"Определение характера разрушений объектов и
степени поражения людей от взрывчатых веществ"
Практическая работа по БЖД
Цель работы. |  | Изучить процесс взрыва, зоны действия наружного
взрыва взрывчатых веществ, методику расчёта избы-
точного давления, определить степень разрушения
объектов от ударной волны и поражения людей на
на объекте и его территории.
1. Общие сведения
Все вещества способные взрываться делят на две группы:
1. Взрывоопасные вещества ВОВ - это газо-топливно-воздушные
смеси, пыли.
2. Взрывчатые вещества ВВ (тринитротолуол, гексоген, динамит,
нитроглицерин) и др.
Под объектами понимают производственные и общественные здания,
производственные участки, цеха, сооружения и др.
1.1. Избыточное давление взрыва
Ударная волна - это область резкого сжатия среды, которая в виде
сферического слоя распространяется во все стороны от места взрыва.
Образовавшийся слой сжатого воздуха называется фазой сжатия - С,
а зона пониженного давления - фазой разряжения Р (рис. 1).
Избыточное давление во фронте ударной волны Ризб. - это разность
между максимальным давлением взрыва Рф и нормальным атмосфер-
ным давлением Ратм..
(1.1.)
Величиной Ризб. определяется характер разрушений объектов и степень
поражения людей, что обусловлено их удалением от места взрыва.
Разрушение объектов ударной волной делят на четыре степени:
слабые, средние, сильные и полные. При сильных и полных разрушениях объекты
восстановлению не подлежат.
Воздушная ударная волна при взрывах ВВ характеризуется избыточным
давлением и давлением скоростного напора.
Избыточное давление Ризб. определяется по формуле:
| где | Ризб. - | избыточное давление взрыва, кПа;
|  | G - | масса заряда, кг;
|  | R - | расстояние от источника взрыва до объекта, м.
Давление скоростного напора Рск. (кПа) определяется по формуле:
| где | Ризб. - | избыточное давление взрыва, кПа.
1.2. Радиус поражения.
Радиус поражения Rп - есть расстояние от центра взрыва до зон,
в пределах которых объект или человек подвергается избыточному
давлению во фронте ударной волны.
1.3. Воздействие взрыва на человека
Воздействие на человека ударной волны возникает в результате избы-
точного давления и давления скоростного напора воздуха.
Ударная волна мгновенно охватывает человека и подвергает его силь-
ному сжатию. Резкое повышение давления воспринимается организмом
как сильный удар. Скоростной напор создаёт значительное лобовое
давление, которое приводит к перемещению тела в пространстве.
Степень воздействия ударной волны зависит от мощности взрыва,
расстояния, положения тела человека и характеризуется: лёгкими,сред-
ними, тяжёлыми, крайне тяжёлыми травмами или приводит к гибели
людей (см. таблица 1).
Таблица 1
Избыточное давление, кПа |  |  |  | Воздействие на человека
10 |  |  |  | Малоопасное избыточное давление.
20 - 40 |  |  |  | Лёгкие поражения (звон в ушах, голо-
вокружение, вывихи, ушибы).
40 - 60 |  |  |  | Поражения средней тяжести(контузии,
травмы, повреждения органов слуха).
60 - 80 |  |  |  | Тяжёлые поражения (потеря сознания,
переломы конечностей, повреждения
внутренних органов).
90-100 |  |  |  | Крайне тяжёлые поражения или
гибель людей.
Более 100 |  |  |  | Гибель людей.
Рис. 1 Распространение ударной волны
Давление
Ратм
Время Время
С
Р
Ризб
Рф
где R1 - известный радиус поражения ударной волной, м; Q - количество топлива, т.

## Лист2
"Определение характера разрушений объектов и степени
поражения людей от взрывоопасных веществ"
Практическая работа по БЖД
Порядок выполнения работы
1. По указанию преподавателя выбрать вариант задания (Лист 3).
2. Ввести в п. 4.1. программы (Лист 4) исходные данные из Листа 3.
3. Избыточное давление, рассчитанное по программе, записать в
ячейку H11, а значение расстояния R повторить в ячейке H8.
4. По данным избыточного давления взрыва (H11) отметить степень
разрушения объекта, используя Лист3, табл.2.
5. Подготовить данные для определения радиусов поражения.
Для этого необходимо, подставляя в ячейку H6 (Лист4) значения
R, заданные в таблице 5 (Лист4), определять по программе избыточное
давление, и заносить эти данные в таблицу 5 (Лист 4).
На Диаграмме автоматически отображается графическая зависимость
радиусов поражения от избыточного давления.
5. По данным таблицы 4 (Лист 3) проставить в п. 4.3. (Лист4) степень
поражения людей ударной волной на территории объекта.
6. По Диаграмме найти:
а) Расстояние от места взрыва, при котором избыточное
давление будет безопасным для человека (10 кПа).
б) Расстояние от места взрыва, при котором избыточное
давление приведёт к летальному исходу (100 кПа).
7. В п. 4.4. программы проставить количество травмированных
людей в здании по таблице 6 (Лист 4).
8. Заполнить Отчёт по работе на Листе5.
9. Ответить на несколько контрольных вопросов (Лист3).
10. Распечатать Отчёт или оформить его в рукописном виде.

## Лист3
3. Исходные данные для вариантов заданий
Таблица 2
Степени разрушений объекта от избыточных давлений Ризб. ,кПа
№ | Наименование элементов |  |  |  | Степени разрушений при Ризб., кПа
[5 empty] | Слабое | Среднее | Сильное | Полное
1, 5 | Здание промышленное |  |  |  | 20-30 | >30-40 | >40-50 | >50
2, 6 | Здание административное |  |  |  | 20-30 | >30-40 | >40-50 | >50
3, 7 | Здание жилое |  |  |  | 10--20 | >20--30 | >30--40 | >40
4, 8 | Деревянная постройка |  |  |  | 5--10 | >10--20 | >20--30 | >30
Таблица 3
Данные для расчёта избыточного давления взрыва
Величина | Варианты
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Масса заря-
да в троти-
ловом экви-
валенте G, кг | 20 | 5 | 5 | 3 | 20 | 10 | 10 | 5
Расстояние
от места
взрыва до
объекта или
до чел. R, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 8
Кол-во
во людей
на объек-
те Р, чел. | 50 | 20 | 50 | 6 | 50 | 100 | 70 | 10
Таблица 4
Степени поражения незащищённых людей ударной волной,
находящихся на территории объекта
| Избыточное давление, кПа |  |  | 20-40 | >40-60 | >60-100 | >100
| Степень поражения |  |  | лёгкая | средняя | тяжёлая | смертель.
Контрольные вопросы по работе
1. Группы веществ, способных взрываться. |  |  |  |  | 6. Фазы действия ударной волны.
2. Понятие избыточного давления взрыва. |  |  |  |  | 7. Характер воздействия на чело-
3. Привести примеры объектов. |  |  |  |  | века ударной волны.
4. Разрушения, при которых объекты |  |  |  |  | 8. Действие скоростного напора
могут быть восстановлены. |  |  |  |  | при взрыве на человека.
5. Понятие радиуса поражения. |  |  |  |  | 9. Степени разрушения объектов.

## Лист4
4. Расчёт избыточного давления взрыва, характера
разрушения объекта и степени поражения людей
4.1. Исходные данные и расчёт Ризб.
Масса заряда G, кг
Расстояние от места взрыва до объекта или человека R, м
| Повторить значение R, м |  |  |  | (не копировать)
Количество людей на объекте Р, чел.
| Избыточное давление взрыва Ризб., кПа | [5 empty] | #DIV/0!
| Повторить значение Ризб. |  |  |  | (не копировать)
Степень разрушения объекта (Лист 3, табл.2) от H11
4.2. Данные для определение радиусов поражения
Посредством подстановки в ячейку H6 расстояний R из таблицы 5,
определять избыточное давление Ризб. по H10 и записывать его в таблицу 5.
Таблица 5
Таблица исходных данных для автоматического построения Диаграммы
Ризб.,кПа
R, м | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 100
4.3. Степень поражения людей ударной волной
Люди не защищены от действия ударной волны, т.е.
находятся на территории объекта; проставить степень
поражения - лёгкая, средняя, тяжёлая, смертельная;
(см. Лист3, табл.4) в зависимости от Ризб. в H11
По Диаграмме найти:
Расстояние (м) от места взрыва, при котором избыточное
давление - малоопасно для человека (10 кПа) -
Расстояние (м) от места взрыва, при котором избыточное
давление приведёт к летальному исходу (100 кПа) -
Таблица 6
Люди находятся в здании
Количество пострадавших людей и виды травм при разрушении зданий, чел.
Степени | Виды травм | [5 empty] | Крайне тяжёлые
разрушений | Лёгкие |  | Средние |  | Тяжёлые |  | или смертельные
Слабое | 0 |  | 0 |  | - |  | -
Среднее | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
Сильное | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
Полное | - |  | - |  | - |  | 0
Степень разрушения - |  |  | 0
4.4. Количество травмированных людей в зданиях (по табл. 6)
Травмы:
лёгкие |  | средние |  | тяжёлые |  | Кр. тяжёлые или смерт.
и подставить его в таблицу 2.
,,,,.,
,

## Лист5
Отчёт
"Определение характера разрушений объектов и степени поражения
людей от взрывчатых веществ"
Практическая работа по БЖД
Ф.И.О.
Учебная группа
Вариант
Рассматриваемый объект:
Наружный взрыв взрывчатого вещества (ВВ)
Избыточное давление взрыва при заданном
расстоянии |  | 0 | м от места взрыва до объекта |  |  | 0 | кПа
Степень разрушения объекта | [5 empty] | 0
Степень поражения людей, находящихся на
территории объекта | [5 empty] | 0
Воздействие избыточного |  |  | Скопировать из Листа1, табл.1 | Поражения средней тяжести(контузии,
давления взрыва на человека |  |  |  | повреждения органов слуха).
на территории объекта
Расстояние (м) от места взрыва до человека, при
котором избыточное давление:
| - | будет малоопасным; |  |  |  | 0
| - | приведёт к летальному исходу |  |  |  | 0
Поражения людей (чел.), находящихся в здании:
лёгкие | 0 | средние | 0 | тяжёлые | 0
|  |  |  | Кр. тяжёлые или смерт. | 0
Исполнители: |  |  | Преподаватель |  | Дата | 2013-07-26