## Лист1
"Устойчивость объектов при взрыве взрывоопасных веществ"
Практическая работа по БЖД на ПК
1. Общие сведения
Цель работы. |  | Изучить особенности взрыва взрывоопасных веществ
(ВОВ), т.е. газо-топливно-воздушных смесей, пылей и
газов; понятие избыточного давления взрыва, зоны
действия взрыва, степени разрушений, метод опре-
деления устойчивости объектов экономики и
возможные потери людей.
1.1. Понятие устойчивости объекта
Устойчивость объектов - это их способность противостоять пора-
жающим факторам ЧС, сохраняя эксплуатационные функции.
Под устойчивостью объектов экономики понимают их способность
осуществлять перевозки, функционирование промышленных пред-
приятий в условиях воздействия поражающих факторов ЧС.
В данном разделе рассматривается действие взрывной волны.
При взрывах хранилищ с топливом, резервуаров с горючим и др.
ударная волна несёт значительные разрушения и гибель людей.
Под объектами экономики понимают жилые и производственные
здания, сооружения, цеха, транспортные средства и др.
Объекты делят на элементы: станки, сварочные агрегаты и т. п.
Если предусмотреть мероприятия по повышению устойчивости
объектов, то можно предотвратить опасные последствия или умень-
шить нанесённый ущерб от аварий и катастроф.
Для этого необходимо выявить и оценить наиболее слабые, неустой-
чивые объекты и элементы.
1.2. Избыточное давление взрыва
Ударная волна - это область резкого сжатия среды, которая в виде
сферического слоя распространяется во все стороны от места взрыва.
Образовавшийся слой сжатого воздуха называется фазой сжатия-С,
а зона пониженного давления - фазой разряжения Р (рис. 1).
Избыточное давление во фронте ударной волны Ризб. - это разность
между максимальным давлением взрыва Рф и нормальным атмосфер-
ным давлением Ратм..
(1.1.)
Величиной Ризб. определяется характер разрушений объектов, что
обусловлено их удалением от места взрыва.
Разрушение объектов ударной волной делят на четыре степени:
слабые, средние, сильные и полные.
При сильных и полных разрушениях объекты восстановлению не
подлежат.
1.3. Зоны действия взрыва
При рассмотрении особенностей взрыва выделяют три зоны.
1. Зона бризантного действия (детонационная), где скорость
распространения волны составляет несколько тысяч метров
за секунду. В этой зоне происходит дробление материалов.
Радиус зоны определяется зависимостью
(1.2.)
| где | Rбр - радиус первой зоны, м;
Q - количество топливно-воздушной смеси (ТВС), т.
В этой зоне избыточное давление равно 1200кП, что ведёт к
полному разрушению объектов.
2. Зона действия продуктов взрыва, осколков конструкций
(зона "огненного" шара).
Радиус поражения в этой зоне:
(1.3.)
Избыточное давление равно 300кП, что также ведёт к пол-
ному разрушению объектов.
3. Зона действия воздушной ударной волны(Rуд>Rоск).
Избыточное давление во фронте ударной волны обусловле-
но расстоянием до объекта и зависит от коэффициента
(1.4.)
| При |  | избыточное давление(кПа) рассчитывается по
зависимости:
(1.5.)
| а если |  | то
(1.6.)
Неизвестный радиус поражения Rп2 при известных значениях коли-
чества топлива Q1 и Q2 можно определить по формуле закона подобия
при взрывах:
(1.7.)
1.4. Радиус поражения. Устойчивость объекта от взрыва.
Радиус поражения Rп - есть расстояние от центра взрыва до зон,
в пределах которых объект подвергается избыточным давлениям во
фронте ударной волны, соответствующим слабым, средним, сильным
и полным разрушениям.
Предел устойчивости объекта Руст сравнивается с ожидаемым из-
быточным давлением от взрыва Ризб и, если Руст < Ризб, то рассматри-
ваемый объект не устойчив.
Рис. 1 Распространение ударной волны
Давление
Ратм
Время Время
С
Р
Ризб
Рф
где R1 - известный радиус поражения ударной волной, м; Q - количество топлива, т.

## Лист2
"Устойчивость объектов при взрыве взрывоопасных веществ"
Практическая работа по БЖД на ПК
Методические указания формируются после распечатки Листов 1, 2, 3.
1. Порядок выполнения работы
1. По указанию преподавателя выбрать вариант задания (Лист 3).
2. Ввести в таблицу 1 (Лист 4) наименование объекта и его элементов.
3. Записать в таблицу 1(Лист 4) предел устойчивости элементов - как
верхнее избыточное давление в диапазоне слабых разрушений (например,
20-30; принимается - 30), а устойчивостивость объекта - как минимальное
значение из устойчивости элементов.
4. Ввести в п. 4.2. Программы (Лист4) исходные данные из Листа 3,
причём расстояние R записать в ячейки H18 и H23.
5. Избыточное давление, рассчитанное по программе, записать в
ячейку H13 (таблица 1), отметить степень разрушения здания (Лист 3)
и выполнить оценку устойчивости объекта (см. Лист 1, п. 1.4.).
6. Подготовить данные для определения радиусов поражения.
Для этого необходимо заполнить таблицу 2 (Лист4), подставляя в ячейку
H23 заданные в этой таблице расстояния. Избыточное давление опреде-
ляется по программе в зависимости от коэффициента
На диаграмме автоматически отображается графическая зависимость
радиусов поражения от избыточного давления.
7. По данным таблицы 3 (Лист 3) проставить степень поражения
людей ударной волной на территории объекта.
8. По диаграмме 1 найти:
а) Расстояние от места взрыва, при котором избыточное
давление будет малоопасным для человека (10 кПа).
б) Расстояние от места взрыва, при котором избыточное
давление приведёт к летальному исходу (100 кПа).
9. В п. 4.6. программы проставить количество травмированных
людей в зданиях.
10. Ответить на несколько контрольных вопросов (Лист 1).
Контрольные вопросы по работе
1. Привести примеры ВОВ. |  | 9. Оценка устойчивости объекта.
2. Понятие избыточного давления взрыва. |  | 10. Назвать величину малоопасного
3. Фазы распространения ударной волны. |  | для человека избыточного давления.
4. Привести пример объекта и его элементов. |  | 11. Назвать величину смертельного
5. Определение пределов устойчивости |  | для человека избыточного давления.
элементов и объекта. |  | 12. Определение ударной волны
6. Разрушения, при которых объекты |  | и радиуса поражения при взрыве.
могут быть восстановлены. |  | 13. Назвать фазы взрыва.
7. Зоны действия взрыва ВОВ. |  | 14. Характеристика бризантной
8. Понятие радиуса поражения. |  | зоны взрыва.

## Лист3
3. Варианты заданий
| 3.1. Исходные данные |  |  |  |  | Таблица 1
Вариант | Наименование объекта |  | Номера элементов |  | Q, т | R, м | Р, чел.
1 | Механический цех |  | 1, 6, 7, 8, 10 |  | 50 | 300 | 100
2 | Вычислительный центр |  | 2, 13, 14, 16, 18 |  | 75 | 350 | 150
3 | Жилой дом |  | 3, 4, 14, 15, 20 |  | 20 | 200 | 300
4 | Ремонтный цех |  | 1, 6, 8, 12, 15 |  | 80 | 300 | 70
5 | Перегрузочный участок |  | 2, 4, 5, 9, 25 |  | 80 | 250 | 40
6 | Помещение АТС |  | 2, 14, 20, 21, 23 |  | 70 | 300 | 60
7 | Корпусно-сварочный цех |  | 1, 7, 8, 11, 12 |  | 100 | 300 | 50
8 | Электроремонтный цех |  | 1, 12, 16, 17, 19 |  | 60 | 350 | 80
| 3.2. Справочные данные |  |  |  |  | Таблица 2
Степени разрушений элементов объекта от избыточных давлений Ризб,кПа
| № | Наименование элементов |  |  | Степени разрушений при Ризб,кПа
[5 empty] | Слабые | Средние | Сильные
| 1 | Здание промышленное |  |  | 20-30 | >30-40 | >40-50
| 2 | Здание административное |  |  | 20-30 | >30-40 | >40-50
| 3 | Здание жилое |  |  | 10--20 | >20-30 | >30-40
| 4 | Трансформаторная |  |  | 10--20 | >20-40 | >40-60
| 5 | Автомашины грузовые |  |  | 20-40 | >40-50 | >50-60
| 6 | Станки по металлу |  |  | 20-30 | >30-50 | >50-60
| 7 | Сварочные агрегаты |  |  | 20-30 | >30-40 | >40-50
| 8 | Крановое оборудование |  |  | 20-30 | >30-40 | >40-60
| 9 | Подъёмные краны |  |  | 30-40 | >40-50 | >50-60
| 10 | Сборочные стенды |  |  | 30-40 | >40-60 | >60
| 11 | Сварочные стенды |  |  | 30-40 | >50-60 | >60
| 12 | Монтажные стенды |  |  | 20-30 | >30-40 | >40-50
| 13 | Пульты управления |  |  | 10--20 | >20--30 | >30-50
| 14 | Вентиляционная установка |  |  | 10--20 | >20-30 | >30-40
| 15 | Трубопроводы |  |  | 20-30 | >30-40 | >40-50
| 16 | Кабель наземный |  |  | 10--30 | >30-50 | >50-60
| 17 | Измерительные приборы |  |  | 10--20 | >20-40 | >40-60
| 18 | Вычислительная техника |  |  | 10--20 | >20-30 | >30-40
| 19 | Электростенд |  |  | 20-30 | >30-40 | >40-50
| 20 | Антенные устройства |  |  | 10--20 | >20-40 | >40-50
| 21 | Воздушные линии связи |  |  | 20-50 | >50-60 | >60
| 22 | Трансформатор |  |  | 30-40 | >40-60 | >60
| 23 | Электрогенератор |  |  | 20-30 | >30-50 | >50-60
| 24 | Камеры для окраски |  |  | 30-40 | >40-50 | >50-60
| 25 | Резервуары ГСМ |  |  | 10--20 | >20-30 | >30-40
Таблица 3
Степени поражения незащищённых людей ударной волной
| Избыточное давление, кПа |  | 20-40 | >40-60 | >60-100 | >100
| Поражения, травмы |  | лёгкие | средние | тяжёлые | кр. тяжёл.
и смерт.

## Лист4
4. Оценка устойчивости объекта от ударной волны
и степени поражения человека
4.1. Определение пределов устойчивости элементов и объекта
Таблица 1
| Наименование объекта и |  |  | Предел устойчивости |  | Устойчивость
| его элементов |  |  | элементов, кПа |  | объекта, кПа
Механический цех
Здание промышленное
Станки по металлу
Сварочные агрегаты
Крановое оборудование
Сборочные стенды
| Степень разрушения здания |  |  |  | Избыточное давление |  |  | кПа
Рассматриваются разрушения: слабое, среднее, сильное, полное | [5 empty] | Примечание к таблице 1
Объект устойчив или не устойчив: | [5 empty] | (для зданий при Ризб>50кПа
| 4.2. Исходные данные |  |  |  |  | разрушения - полные)
Количество топливно-воздушной смеси Q, т
Расстояние от места взрыва до объекта R, м
Количество людей на объекте Р, чел.
4.3. Расчёт избыточного давления
| Радиус зоны бризантного действия взрыва Rбр | [5 empty] | 0
| Радиус зоны действия продуктов взрыва R2, м | [5 empty] | 0
Текущее расстояние от взрыва до объекта R,м
Коэффициент, учитывающий изменение избы-
| точного давления от расстояния |  |  |  |  | - | #DIV/0!
| Избыточное давление при |  |  |  |  | (зона 3) | #DIV/0!
| Избыточное давление при |  |  |  | >2 | (зона 3) | #DIV/0!
4.4. Данные для определение радиусов поражения
|  | Таблица данных для построения Диаграммы 1 |  |  |  |  | Таблица 2
Ризб.,кПа
| R, м | 100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 800 | 1000
4.5. Степень поражения людей ударной волной
Люди не защищены от действия ударной волны, т.е.
находятся на территории объекта. Проставить степень
поражения - лёгкая, средней тяжести, тяжёлая,
крайне тяжёлая(см. Лист3, таблица 3) -
| Радиус зоны действия продуктов и осколков взрыва R2, м | [6 empty] | 0
По данным диаграммы:
Расстояние от места взрыва, при котором избыточное
давление будет безопасным для человека (10 кПа) -
Расстояние от места взрыва, при котором избыточное
давление приведёт к летальному исходу (100 кПа) -
Таблица 3
Количество пострадавших людей и виды травм при разрушении зданий, чел.
Степень раз |  |  | Виды травм
рушения | Лёгкие |  | Средние |  | Тяжёлые |  | Кр. тяжёлые и смерт.
Слабое | 0 |  | 0 |  | - |  | -
Среднее | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
Сильное | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
Полное | - |  | - |  | - |  | 0
Степень разрушения - |  |  | 0
4.6. Количество травмированных людей в зданиях
(по данным таблицы 3)
Травмы:
лёгкие -
средние -
тяжёлые -
кр. тяжёлые и смерт. -

## Лист5
Отчёт
Устойчивость объектов при взрыве взрывоопасных веществ
Практическая работа по БЖД
Ф.И.О.
Учебная группа
Вариант
Рассматриваемый объект:
Предел устойчивости объекта, кПа
Радиус зоны бризантного действия взрыва Rбр., м | [5 empty] | 0
Радиус зоны действия продуктов взрыва R2, м | [5 empty] | 0
Избыточное давление взрыва при заданном
расстоянии |  | 0 | м от места взрыва до объекта |  |  |  | 0 | кПа
Оценка устойчивости объекта (устойчив, не устойчив)
Степень поражения людей, находящихся на
территории объекта | [5 empty] | 0
Расстояние (м) от места взрыва до человека, при
котором избыточное давление:
| - | будет малоопасным; |  |  |  |  | 0
| - | приведёт к летальному исходу |  |  |  |  | 0
Поражения людей (чел.), находящихся в здании:
лёгкие | 0 | средние | 0 | тяжёлые | 0 | кр. тяжёлые и смерт. |  | 0
Исполнители: |  |  | Преподаватель: |  |  | Дата: | 2013-07-26