ЗАНЯТИЕ № 8.

Тема:          АСЕПТИКА И АНТИСЕПТИКА.

Лабораторная работа студентов.

1. Определение бактерицидной эффективности дезинифицирующих средств. Изучить устойчивость E. coli и S. aureus  к действию 0,2% раствора хлорамина и фурацилина (1:80).

Ход работы:

1. Сделать мазок из «болтушки» (суточная культура E. coli), окрасить его по методу Грама. Убедиться в чистоте культуры.

2. Стерильный тест-объект из чашки Петри взять пинцетом, предварительно прокаленным над пламенем горелки, и обмакнуть в пробирку с «болтушкой». Затем  тест-объект поместить в колбу с 10 мл 0,2% раствора хлорамина на 15 минут.

3. Через 15 минут экспозиции при комнатной температуре из колбы извлечь тест-объект и промыть последовательно в двух пробирках в 10 мл стерильной водопроводной воды.

4. Поместить тест-объект в пробирку с 2 мл стерильного питательного бульона (МПБ). Поставить в термостат при температуре 37 градусов на 18 - 24 часа.

5. Второй тест-объект взять стерильным пинцетом и тоже обмакнуть в  пробирку с «болтушкой», после чего промыть последовательно в двух пробирках в 10 мл стерильной водопроводной воды и также поместить в 2 мл стерильного МПБ.

6. Записать ход исследования и зарисовать схему опыта. Оставить место для учета результатов. Сделать выводы.

7. Выполнить тот же опыт с раствором фурацилина.

8. Сделать мазок из «болтушки» (суточная культура S. aureus), окрасить его по методу Грама. Убедиться в чистоте культуры.

9. Стерильный тест-объект из чашки Петри взять пинцетом, предварительно прокаленным над пламенем горелки, и обмакнуть в пробирку с «болтушкой». Затем  тест-объект поместить в колбу с 10 мл 0,2% раствора хлорамина на 15 минут.

10. Через 15 минут экспозиции при комнатной температуре из колбы извлечь тест-объект и промыть последовательно в двух пробирках в 10 мл стерильной водопроводной воды.

11. Поместить тест-объект в пробирку с 2 мл стерильного МПБ. Поставить в термостат при температуре 37 градусов на 18 - 24 часа.

12. Второй тест-объект взять стерильным пинцетом и тоже обмакнуть в  пробирку с «болтушкой», после чего промыть последовательно в двух пробирках в 10 мл стерильной водопроводной воды и также поместить в 2 мл стерильного МПБ.

13. Оставить место для учета результатов. Сделать вывод.

14. Выполнить тот же опыт с раствором фурацилина.

Оснащение:

- спиртовка, пинцет;

- стерильные тест-объекты, разложенных в стерильные и подписанные чашки Петри;

- «болтушка» с суточной культурой E. coli  и «болтушка» с суточной культурой S. aureus

- колба с 10 мл 0,2% раствора хлорамина;

- колба с 10 мл фурацилина 1:1000;

- пробирки со стерильной водопроводной водой по 10 мл - 16 шт.;

- пробирки со стерильным МПБ по 2 мл - 4 шт.;

2. Изучение действия физических факторов (температуры) на культуру E.coli .

Ход работы:

1. Приготовить смыв культуры E. coli со скошенного агара. Для этого в пробирку с культурой, соблюдая правила асептики, влить 3 мл стерильной воды или физиологического раствора. Осторожно повращать пробирку между ладонями, чтобы вода помутнела. Так же, соблюдая правила асептики, над спиртовкой перилить воду обратно в пробирку. Пробирку с агаровой культурой отставить.

2. Из пробирки со смывом сделать мазок и окрасить его фуксином, а затем стерильно пипеткой сделать высев 0,1 мл смеси на один сектор чашки Петри со средой Эндо и растереть стерильным шпателем. Пробирку со смывом поставить на водяную баню на 5 минут.

3. Через 5 минут сделать высев на другой сектор чашки Петри со средой Эндо. Пробирку снова поставить на водяную баню на 30 минут.

4. Через 30 минут сделать высев на третий сектор чашки.

5. Чашку с посевами поставить в  термостат при температуре 37 градусов на 18 - 24 часа.

6. Записать ход исследования и зарисовать схему опыта.

7. В альбоме оставить место для учета результатов. Сделать вывод.

Оснащение:

- спиртовка,  бактериологическая петля;

- стерильные пипетки, стерильные шпатели (по 3 на группу)

- скошенный агар с однодневной культурой E. coli - 1 шт.;

- чашка Петри со средой Эндо, разделенная на 3 сектора;

- пробирка со стерильной водопроводной водой или физ. раствором по 3 мл - 1 шт.;

- водяная баня;

4. Изучение бактерицидного действия УФО.

1. На чашку Петри со средой Эндо сделать высев из «болтушки» с E.coli стерильной пипеткой (0,1 мл). Растереть каплю стерильным шпателем.

2. В центр  засеянной чашки  Петри положить  непроницаемую для УФО бумагу.

3. Такую чашку поместить под УФ-лучи на 15 минут, после чего поставить в термостат на 18-24 часа при 37 градусах.

3. Учесть результаты, запротоколировать, сделать вывод.

Оснащение:

- спиртовка,  бактериологическая петля;

- «болтушка» с суточной культурой E. coli;

- стерильная пипетка и стерильный шпатель;

- чашка Петри со средой Эндо;

- темная бумага;

- УФ-излучатель.

Домашнее задание: Заполните таблицы №1 и №2

Таблица №1

Характеристика антисептических средств

| Средство | Механизм действия | Применение |
| --- | --- | --- |
| 1. Галогены и их соединения (йод, йодоформ, хлорамин Б и др.) 2. Окислители (перекись водорода, перманганат калия и др.) 3. Кислоты и их соли (оксолиновая, бензойная, салициловая, борная, тетраборат натрия и др.) 4. Щёлочи (аммиак и его соли, бура) 5. Спирты (70-80% этанол, 60-70% пропанол) 6. Альдегиды (формальдегид, уротропин, кальцекс, и др.) 7. Соли тяжёлых металлов (ртуть, серебро, медь, свинец, олово, цинк и др.) 8. Фенол и его производные (тимол, резорцин, бензонафтон) 9. Производные 8-оксихинолона (хинозол, интестопан, нитроксолин) 4-хинолона (грамурин) хиноксалина (хиноксидин, диоксидин) 10.Производные нитрофурана (фурацилин, фурагин, фуразолидон) 11.Поверхностно-активные вещества (роккал, этоний, хлоргексидин, сульфонол, и др.) 12.Красители (метиленовый синий, бриллиантовый зелёный, риванол) |  |  |

Таблица №2

Характеристика методов стерилизации

| Метод | Аппарат | Режим | Надёжность и показания | Объекты стерилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Паром под давлением. 2. Сухим жаром 3. Газовая стерилизация 4.Химическая стерилизация 5. Ультразвук 6. УФО 7. гамма-лучи 8. Лазер |  |  |  |  |